Сведения о технологических нарушениях в сетях  
АО «Горэлектросеть» за 2025 год
Сводные данные об аварийных отключениях:

	Наименование филиала
	Квартал
	Количество технологических нарушений, шт
	Количество недоотпущенной электроэнергии, тыс. кВтч
	Выполнено мероприятий

	АО «Горэлектросеть»


	1
	28
	12,93
	84

	
	2
	56
	26,66
	168

	
	3
	53
	23,84
	159

	
	4
	23
	14,12
	69

	
	Итого

2025 г.
	160
	77,55
	480

	
	
	
	
	


